## 报审稿
| 批次:2022年度院内第一批 |  |  |  |  | 公开时间：2022年2月17日
序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 单位 | 技术要求（用途） | 报价要求 | 预算 | 备注
1 | 恒温箱 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于医用液体37°C恒温，有效容积≥350L | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
2 | 医用冷藏箱 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于检验科试剂储存，有效容积≥630L | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
3 | 医用冰箱 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于检验科标本储存，有效容积≥380L；-80°C | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
4 | 多功能手术台 | 医疗设备 | 4 | 台 | 主要用于各类妇科、产科、腔镜手术 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
5 | 无影灯 | 医疗设备 | 1 | 个 | 双头、LED、可调色温 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
6 | 排痰仪 | 医疗设备 | 1 | 个 | 用于体外排痰，促进肺循环 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
7 | 便携式吸痰器 | 医疗设备 | 5 | 个 | 用于清理气道 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
8 | 负压吸引器 | 医疗设备 | 2 | 个 | 用于术中引流 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
9 | 膨宫器（医用灌注泵） | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于宫腔镜手术膨宫 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
10 | 一氧化氮分析仪 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于检查气道过敏性疾病 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
11 | 肺功能仪 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于0-12儿童肺功能检测 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
12 | 麻醉机 | 医疗设备 | 2 | 台 | 用于手术麻醉 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
13 | 心电监护仪 | 医疗设备 | 2 | 台 | 多参数监护、呼末CO2、体温 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
14 | 麻醉专用B超 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于麻醉定位 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
15 | 靶控推注泵 | 医疗设备 | 2 | 台 | 高精度推注泵 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
16 | 空氧混合仪 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于新生儿急救 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
17 | 高级暖箱 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于新生儿科、精准控温控湿、可作辐射台 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
18 | 辐射台 | 医疗设备 | 1 | 个 | 用于新生儿急救、保暖护理 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
19 | 血气分析仪 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于血气分析 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
20 | 空气波治疗仪 （脉冲加压抗栓系统） | 医疗设备 | 2 | 个 | 用于预防DVT、PTE；消除水肿；改善血供 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
21 | 耳声发射听筛仪 | 医疗设备 | 1 | 台 | 用于新生儿听力筛查 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
22 | 新生儿黄疸治疗仪 （床旁蓝光） | 医疗设备 | 5 | 台 | 用于新生儿黄疸床旁治疗 | 图片、规格型号、技术参数、报价、配套产品报价、市场价格佐证资料、物价收费信息等 | 无
23 | 产钳 | 医疗器械 | 4 | 件 | 用于助产，后枕位、剖腹、普通、单叶各一件 | 图片、规格型号、技术参数、报价等 | 无
24 | 病历车（宽间距） | 护理设备 | 2 | 台 | 用于病历存放，宽间距优先选择 | 不锈钢或ABS材质，可一并报价，附彩图及技术参数 | 无
25 | 多功能病员推车 | 护理设备 | 2 | 台 | 用于手术病员转运 | 不锈钢或ABS材质，可一并报价，附彩图及技术参数 | 无
26 | 轮椅 | 护理设备 | 2 | 张 | 用于普通病员转运 | 附彩图及技术参数、报价单 | 无
27 | 妇科检查床 | 护理设备 | 1 | 张 | 用于妇科检查 | 不锈钢材质，附彩图及技术参数、报价单 | 无
28 | 诊查床 | 护理设备 | 1 | 张 | 用于门诊检查 | 不锈钢或其它材质，附彩图及技术参数、报价单 | 无
29 | 换药车 | 护理设备 | 1 | 个 | 用于临床护理 | 不锈钢或ABS材质，可一并报价，附彩图及技术参数、报价单 | 无
31 | 圆凳 | 护理设备 | 10 | 个 | 手术室人员工作座椅 | 不锈钢材质，附彩图及技术参数、报价单 | 无
32 | 脚踏凳 | 护理设备 | 5 | 个 | 用于手术医生、手术病员踏高，防滑 | 不锈钢材质，附彩图及技术参数、报价单 | 无
33 | 扇形器械台 | 护理设备 | 2 | 个 | 手术室术中器械摆放 | 不锈钢材质，附彩图及技术参数、报价单 | 无
34 | 托盘 | 护理设备 | 1 | 个 | 手术室术中器械摆放 | 不锈钢材质，附彩图及技术参数、报价单 | 无
35 | 输液车 | 护理设备 | 2 | 个 | 用于临床护理 | 不锈钢或ABS材质，可一并报价，附彩图及技术参数、报价单 | 无
36 | 五连排输液椅 | 护理设备 | 1 | 个 | 用于门诊手术病员休息、输液 | 不锈钢或或其它材质，可一并报价，附彩图及技术参数、报价单 | 无
37 | 治疗车 | 护理设备 | 7 | 个 | 用于临床护理 | 不锈钢或ABS材质，可一并报价，附彩图及技术参数、报价单 | 无
38 | 多功能推床 | 护理设备 | 2 | 个 | 用于手术病员转运 | ABS材质，附彩图及技术参数、报价单 | 无
39 | 抢救车 | 护理设备 | 1 | 台 | 用于临床急救 | 不锈钢或ABS材质，可一并报价，附彩图及技术参数 | 无
40 | 美容床（胎监床） | 护理设备 | 13 | 张 | 用于盆底康复、孕期胎监；可调半卧位 | 不锈钢或其它材质，配套床罩可一并报价，附彩图及技术参数 | 无