## Sheet1
附件2：
设备材料控制价清单
序号 | 设备编号 | 空调机组供应的房间 | 过滤器名称 | 规格/型号及技术参数 | 数量 (只) | 设备控制价 (元/只) | 设备报价 (元/只) | 降幅百分比
1 | AHU-01 | 检验科PCR实验室 | 初效过滤器 | W594*H290*D46 1.外框：铝合金、阳极处理； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：G4 级； 4.护网：双面细镀锌护网； | 3 | 218
|  |  | 中效过滤器 | W592*H290*D534 1.外框：21mm 铝框； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：F8 级； 4.W 边分袋； | 3 | 280
|  |  | 高效过滤器 | W484*H484*D90 1.外框：铝合金框； 2.过滤效率： 99.99%@0.3um 3.滤料：H13 进口玻纤料； 4.密封条：进风面密封条； 5.护网：双面菱形护网； | 5 | 980
|  |  | 排风高效 | W484*H484*D90 1.外框：铝合金框； 2.过滤效率： 99.99%@0.3um 3.滤料：H13 进口玻纤料； 4.密封条：进风面密封条； 5.护网：双面菱形护网； | 2 | 980
|  |  | 高效过滤器 | W320*H320*D90 1.外框：铝合金框； 2.过滤效率： 99.99%@0.3um 3.滤料：H13 进口玻纤料； 4.密封条：进风面密封条； 5.护网：双面菱形护网； | 4 | 1180
|  |  | 回风口滤网 | W292*H448 1.8#镀锌铁丝骨架 2.滤料：阻尼网； 3.过滤效率：F6 级； | 4 | 128
|  |  | 回风口滤网 | W200*H448 1.8#镀锌铁丝骨架 2.滤料：阻尼网； 3.过滤效率：F6 级； | 4 | 115
2 | AHU5-1 AHU5-2 AHU5-3 | 手术室及洁净辅房、洁净走廊 | 初效过滤器 | W594*H290*D46 1.外框：铝合金、阳极处理； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：G4 级； 4.护网：双面细镀锌护网； | 9 | 218
|  |  | 中效过滤器 | W592*H290*D534 1.外框：21mm 铝框； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：F8 级； 4.W 边分袋； | 9 | 280
|  |  | 高效过滤器 | W630*H320*D295 1.外框：铝合金框； 2.过滤效率： 99.99%@0.3um 3.滤料：H13 进口玻纤料； 4.隔板：纸隔板； 5.密封条：进风面密封条； | 16 | 998
|  |  | 回风口滤网 | W457*H305 1.8#镀锌铁丝骨架 2.滤料：阻尼网； 3.过滤效率：F6 级； | 16 | 128
3 | AHU6-1 | NICU | 初效过滤器 | W594*H594*D46 1.外框：铝合金、阳极处理； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：G4 级； 4.护网：双面细镀锌护网； | 4 | 228
|  |  | 初效过滤器 | W594*H290*D46 1.外框：铝合金、阳极处理； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：G4 级； 4.护网：双面细镀锌护网； | 2 | 218
|  |  | 中效过滤器 | W592*H592*D534 1.外框：21mm 铝框； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：F8 级； 4.W 边分袋； | 4 | 320
|  |  | 中效过滤器 | W592*H290*D534 1.外框：21mm 铝框； 2.滤料：化纤布； 3.过滤效率：F8 级； 4.W 边分袋； | 2 | 280
合计