附件一

服务内容及要求

| 废水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测要求 | 检测标准 |
| 1 | 色度 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 2 | 悬浮物 | 每周检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 4 | 化学需氧量 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 5 | 粪大肠菌群 | 每月检检1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 7 | 氨氮 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 8 | 石油类 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 9 | 动植物油 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 10 | 挥发酚 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 11 | 总氰化物 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 12 | 总余氯 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 13 | 沙门氏菌 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 14 | 志贺氏菌 | 每半年检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 15 | PH值 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 废气 |  |  |  |
| 1 | 甲烷 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 2 | 臭气浓度 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 3 | 氨（氨气） | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 4 | 氯 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |
| 5 | 硫化氢 | 每季度检测1次 | 按照排污许可证要求检测 |

注：1.成交供应商须按标准流程自行现场采样；

- 2.成交供应商须协助完成相关执行报告数据填报工作；

3.检测项目的检测要求与排污许可证有冲突按照排污许可证为准，检测标准按照最新环保要求执行。