附件三：

百克钳参数及技术要求

1.用途：用于高频外科手术，匹配高频手术设备（爱尔博VIO300D/VIO3）使用，可对生物组织产生凝血物理效果，可用于肠胃外科手术，阴式子宫切除等。

2.规格：开放用百克钳。

3.尺寸：头部弯曲18°±1%，光滑无齿面，长200cm±1%。

4.能安全闭合7mm及以下血管。

5.闭合动脉最高抗破裂圧：腔镜手术≥960mmHg。

6.即插即用，高频手术设备（爱尔博VIO300D/VIO3）能自动识别，能正常使用。

7.具有自动调节功率输出。

8.具有自动停止功能。

9.器械可重复使用，支持高温高压消毒。