## code_20260403
附件一：维修材料清单
日常维修材料（给排水）
序号 | 材料大类 | 材料名称 | 常用规格型号 | 报价(元） | 备注
1 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC管 | S2.5系列（4分）等
2 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC管 | S3.2系列（6分）
3 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC直接/弯头/三通/伸缩节管件等 | 25（6分）
4 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC直接/弯头/三通/伸缩节管件等 | 2（1寸）
5 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC直接/弯头/三通/伸缩节管件等 | 20（4分）
6 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC直接/弯头/三通/伸缩节管件等 | 25（6分）
7 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC直接/弯头/三通/伸缩节管件等 | 32（1寸）等
8 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC内/外丝直接/弯头管件等 | 1/2"（4分）
9 | 给水-PPR/PE/UPVC | PPR/PE/UPVC内/外丝直接/弯头管件等 | 3/4"（6分）等
10 | 给水-PPR/PE/UPVC | 全铜球阀 | 20、25口
11 | 给水-配件 | 全铜角阀 | 4分
12 | 给水-配件 | 全铜角阀 | 6分
13 | 给水-配件 | 全铜角阀 | 陶瓷芯
14 | 给水-配件 | 不锈钢编织软管 | 30cm
15 | 给水-配件 | 不锈钢编织软管 | 40cm
16 | 给水-配件 | 不锈钢编织软管 | 50cm
17 | 给水-配件 | 不锈钢编织软管 | 60cm等
18 | 给水-配件 | 不锈钢波纹管 | 304不锈钢，4分/6分
19 | 给水-配件 | 生料带 | 18米/卷
20 | 给水-配件 | 生料带（大卷） | 50米/卷
21 | 给水-配件 | 免生料带胶垫 | 4分/6分专用等
22 | 给水-配件 | 水龙头 | 冷热双脚水龙头
23 | 给水-配件 | 水龙头 | 冷热单脚水龙头
24 | 给水-配件 | 水龙头 | 高弯单冷水龙头
25 | 给水-配件 | 水龙头 | 水龙头（标准、加长）
26 | 给水-配件 | 水龙头 | 脚踏阀水龙头
27 | 给水-配件 | 水龙头 | 感应水龙头
28 | 给水-配件 | 水龙头 | 多功能感应高湾水龙头
29 | 给水-配件 | 水龙头 | 小便池感应阀
30 | 给水-配件 | 排气阀 | 通用
31 | 给水-配件 | 水表 | 机械表
32 | 给水-配件 | 水表 | 电子表
33 | 给水-配件 | 三角阀 | 通用
34 | 给水-配件 | 浮球阀 | PE/PPR110自动电子浮球阀
35 | 给水-配件 | 浮球阀 | PE/PPR110机械浮球阀
36 | 给水-配件 | 内/外丝直接 | 20、25口
37 | 给水-配件 | 混水阀 | 通用
38 | 给水-配件 | 花洒 | 通用
39 | 给水-配件 | 堵帽、堵头 | 通用
40 | 给水-配件 | 洗衣机进水管 | 1.0/1.5米通用
41 | 排水-PVC | 外丝粘胶接头 | 110变50直接通用
42 | 排水-PVC | 胶垫片 | 0.5/0.75/110型号通用
43 | 排水-PVC | 双接头软接波纹管 | 0.3/0.4/0.6米通用
44 | 排水-PVC | 水箱 | 进水阀
45 | 排水-PVC | 水箱 | 出水阀
46 | 排水-PVC | 水箱 | 水箱
47 | 排水-PVC | PVC排水管 | Φ75
48 | 排水-PVC | PVC排水管 | Φ110
49 | 排水-PVC | PVC排水管 | Φ50各类等
50 | 排水-PVC | PVC管件 | 直接
51 | 排水-PVC | PVC管件 | 弯头
52 | 排水-PVC | PVC管件 | 三通
53 | 排水-PVC | PVC管件 | 存水弯
54 | 排水-PVC | PVC管件 | 软接各类等
55 | 排水-PVC | PVC胶水 | 常规型
56 | 排水-PVC | PVC胶水 | 快干型
57 | 排水-配件 | 防臭地漏 | 深水封
58 | 排水-配件 | 防臭地漏 | U型型
59 | 排水-配件 | 洗衣机专用地漏 | 两用防臭
60 | 排水-配件 | 面盆/厨房下水器 | 不锈钢、翻板/提拉式等
61 | 排水-配件 | 生料带/麻丝+红油 | 麻丝+红油套装
62 | 排水-配件 | UPVC管、管件 | 40型号
63 | 排水-配件 | UPVC管、管件 | 50型号
64 | 排水-配件 | UPVC管、管件 | 75型号
65 | 排水-配件 | UPVC管、管件 | 30型号等
66 | 堵漏-修补 | 防水补漏胶 | 透明/黑色
67 | 堵漏-修补 | 堵漏王/水不漏 | 速凝型
日常维修材料（强弱电）
序号 | 材料大类 | 材料名称 | 常用规格型号
1 | 强电-电线 | 铜芯电线 | 1.5㎡
2 | 强电-电线 | 铜芯电线 | 2.5㎡
3 | 强电-电线 | 铜芯电线 | 4㎡
4 | 强电-电线 | 铜芯电线 | 6㎡
5 | 强电-电线 | 铜芯电线 | 10㎡
6 | 强电-电线 | 多股软线 | BVR 1.5㎡
7 | 强电-电线 | 多股软线 | BVR 2.5㎡
8 | 强电-电线 | 多股软线 | BVR4㎡
9 | 强电-桥架 | 电线穿线管 | PVC Φ16
10 | 强电-桥架 | 电线穿线管 | PVCΦ20
11 | 强电-桥架 | 电线穿线管 | PVCΦ25
12 | 强电-桥架 | 电线穿线管 | PVCΦ32
13 | 强电-桥架 | 线管配件 | 直接、弯头、接头、锁母等
14 | 强电-开关 | 接触器 | CJX2-0910
15 | 强电-开关 | 热继、指示灯、按钮、延时按钮、手自动开关 | JR36-20 1.4~2.2A
16 | 强电-开关 | 空气开关（空开） | DZ47 1P，16A/20A/32A/63A
17 | 强电-开关 | 空气开关（空开） | DZ47 2P，16A/20A/32A/63A
18 | 强电-开关 | 空气开关（空开） | DZ47 3P，16A/20A/32A/63A
19 | 强电-开关 | 断路器/漏电保护器（漏保/过载） | 1P+N，32A/40A/63A/150A/250A
20 | 强电-开关 | 断路器/漏电保护器（漏保/过载） | 2P+N，32A/40A/63A/150A/250A
21 | 强电-面板 | 开关插座面板 | 一开
22 | 强电-面板 | 开关插座面板 | 五孔
23 | 强电-面板 | 开关插座面板 | 16A空调
24 | 强电-面板 | 开关插座面板 | 电脑
25 | 强电-面板 | 开关插座面板 | 电视
26 | 强电-面板 | 触摸/智能开关 | 通用款
27 | 强电-底盒 | 接线暗盒、明装盒 | 118、86型
28 | 强电-底盒 | 接线暗盒、明装盒 | 联排盒
29 | 强电-辅材 | 电工胶布 | 绝缘防水、彩色
30 | 强电-辅材 | 压线帽/接线端子 | 通用款
31 | 强电-辅材 | 扎带 | 自锁式
32 | 弱电-电视 | 电视线 | 75-5、75-7
33 | 弱电-配件 | 信息面板 | 四口
34 | 弱电-配件 | 信息面板 | 双口
日常维修材料（通用五金）
序号 | 材料大类 | 材料名称 | 常用规格型号
1 | 紧固件-螺丝 | 自攻螺丝 | ST4.2/4.8×16/25/32/50
2 | 紧固件-螺丝 | 纤维板钉 | 自攻自钻，钻尾螺丝
3 | 紧固件-螺丝 | 机丝螺丝 | M3/M4/M5/M6系列
4 | 紧固件-膨胀 | 塑料膨胀管 | 6mm、8mm、10mm
5 | 紧固件-膨胀 | 金属膨胀螺栓 | M6、M8、M10
6 | 紧固件-膨胀 | 膨胀钩 | 6mm、8mm
7 | 紧固件-钉类 | 水泥钉/钢钉 | 2寸、3寸、4寸
8 | 紧固件-钉类 | 射钉 | 配套射钉枪使用
9 | 紧固-管卡 | 钢管卡/塑料管卡 | Φ16/20/25/32/50
10 | 紧固-管卡 | 角钢/槽钢 | 5#槽钢
11 | 紧固-管卡 | 角钢/槽钢 | 8#槽钢
12 | 门窗-合页 | 不锈钢合页/万能合页 | 2寸、3寸、4寸等
13 | 门窗-合页 | 液压缓冲合页 | 4寸
14 | 门窗-五金 | 门吸/门顶 | 墙装、地装
15 | 家具-五金 | 抽屉滑轨 | 10寸-20寸，三节轨
16 | 家具-五金 | 柜门铰链 | 直臂/中弯/大弯，液压缓冲
17 | 家具-五金 | 拉手 | 不锈钢、铝合金
18 | 密封-胶类 | 结构胶、玻璃胶 | 中性（耐候）
19 | 密封-胶类 | 结构胶、玻璃胶 | 酸性（粘结）
20 | 密封-胶类 | 防霉玻璃胶 | 厨卫专用
21 | 密封-胶类 | 免钉胶 | 强力型
22 | 密封-胶类 | 结构胶 | 强力结构粘结
23 | 密封-胶类 | 密封胶泥 | 白色/黑色
24 | 辅助-耗材 | 砂纸 | 80目
25 | 辅助-耗材 | 砂纸 | 120目
26 | 辅助-耗材 | 砂纸 | 240目
27 | 辅助-耗材 | 百洁布 | 工业/家用
28 | 辅助-耗材 | 防锈漆/银粉漆 | 小桶
29 | 设备-配件 | 马桶配件 | 进水阀
30 | 设备-配件 | 马桶配件 | 排水阀
31 | 设备-配件 | 马桶配件 | 按钮
32 | 设备-配件 | 水龙头配件 | 起泡器
33 | 设备-配件 | 水龙头配件 | 阀芯
34 | 设备-配件 | 水龙头配件 | 软管
35 | 设备-配件 | 混水阀 | 通用款
36 | 设备-配件 | 花洒/喷头 | 通用款
日常维修材料（灯具）
序号 | 材料大类 | 材料名称 | 规格/型号
1 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，3W
2 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，5W
3 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，7W
4 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，9W
5 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，12W
6 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，18W
7 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，24W
8 | 光源-LED球泡 | LED球泡灯 | E27，36W
9 | 光源-LED玉米灯 | LED玉米灯/600X600灯等 | E27，20W
10 | 光源-LED玉米灯 | LED玉米灯/600X600灯等 | E27，30W
11 | 光源-LED玉米灯 | LED玉米灯/600X600灯等 | E27，50W
12 | 光源-筒射灯 | LED筒灯/射灯 | 2.5寸/3寸/4寸/5寸，5W
13 | 光源-筒射灯 | LED筒灯/射灯 | 2.5寸/3寸/4寸/5寸，7W
14 | 光源-筒射灯 | LED筒灯/射灯 | 2.5寸/3寸/4寸/5寸，12W
15 | 光源-筒射灯 | LED筒灯/射灯 | 2.5寸/3寸/4寸/5寸，18W
16 | 光源-T8/T5灯管 | LED日光灯管 | T8/T5，0.6m/单端/双端
17 | 光源-T8/T5灯管 | LED日光灯管 | T8/T5，0.9m/单端/双端
18 | 光源-T8/T5灯管 | LED日光灯管 | T8/T5，1.2m/单端/双端
19 | 光源-吸顶灯替换 | LED吸顶灯光源板 | 圆形/方形，12W
20 | 光源-吸顶灯替换 | LED吸顶灯光源板 | 圆形/方形，18W
21 | 光源-吸顶灯替换 | LED吸顶灯光源板 | 圆形/方形，24W
22 | 光源-吸顶灯替换 | LED吸顶灯光源板 | 圆形/方形，36W
23 | 光源-吸顶灯替换 | LED吸顶灯光源板 | 圆形/方形，48W
24 | 光源-灯带 | LED软灯带 | 220V高压，5m/卷，暖白/正白
25 | 光源-灯带 | LED软灯带 | 12V低压，5m/卷，暖白/正白
26 | 光源-卤素灯珠 | G4/G9灯珠 | 12V/220V，10W
27 | 光源-卤素灯珠 | G4/G9灯珠 | 12V/220V，20W
28 | 光源-卤素灯珠 | G4/G9灯珠 | 12V/220V，35W
29 | 光源-卤素灯珠 | G4/G9灯珠 | 12V/220V，50W
30 | 光源-MR16/GU10 | MR16/GU10灯杯 | 12V/220V，3W
31 | 光源-MR16/GU10 | MR16/GU10灯杯 | 12V/220V，5W
32 | 光源-MR16/GU10 | MR16/GU10灯杯 | 12V/220V，7W
33 | 驱动-LED通用 | LED恒流驱动 | 12W/18W/24W/36W/48W/60W，吸顶灯通用
34 | 驱动-防水款 | LED防水驱动 | 12W-60W，IP65
35 | 驱动-镇流器 | T8/T5电子镇流器 | 1×36W/2×36W，单端/双端
36 | 驱动-电源适配器 | 12V/24V开关电源 | 30W/60W/100W/200W
37 | 驱动-控制配件 | 分段控制器 | 2段/3段，调光调色
38 | 驱动-遥控/智能 | 遥控开关模块 | 一路/二路/三路，学习码/学习码
39 | 驱动-感应配件 | 感应开关 | 人体感应
40 | 驱动-感应配件 | 感应开关 | 声光控
41 | 驱动-感应配件 | 感应开关 | 微波感应
42 | 灯头/灯座-E27 | E27螺口灯座 | 胶木/陶瓷，带线/暗装
43 | 灯头/灯座-E14 | E14小螺口灯座 | 胶木/陶瓷
44 | 灯头/灯座-B22 | B22卡口灯座 | 胶木/陶瓷
45 | 灯头/灯座-接线柱 | 灯头接线端子 | 耐高温陶瓷接线柱
46 | 吸顶/吊灯配件 | 吸顶灯底盘 | 圆形/方形，150-300mm
47 | 吸顶/吊灯配件 | 吊灯吸盘/顶盘 | 通用款
48 | 支架/结构配件 | T8/T5灯管支架 | 单管/双管，1.2m
49 | 支架/结构配件 | T8/T5灯管支架 | 单管/双管，0.6m
50 | 支架/结构配件 | 灯杆/灯臂 | 不锈钢/铝合金，定制长度
51 | 支架/结构配件 | 灯罩/灯壳 | 亚克力/PC罩，透明/磨砂
52 | 开关/控制 | 墙上开关模块118/86型号 | 一开/五孔/调光/感应
53 | 开关/控制 | 线上开关双控/多控/单开/多开/118/86 | 线上旋钮/触摸开关
54 | 电线/辅材-线材 | LED专用线材 | 红黑线/白线，0.5㎡
55 | 电线/辅材-线材 | LED专用线材 | 红黑线/白线，0.75㎡
56 | 电线/辅材-线材 | LED专用线材 | 红黑线/白线，1.0㎡
57 | 电线/辅材-高温线 | 耐高温高温线 | 150℃/200℃，0.5-1.0㎡
58 | 电线/辅材-绝缘 | 电工胶布 | 绝缘/防水，彩色
59 | 电线/辅材-连接 | 热缩管 | Φ2/3/5/8mm，红黄蓝黑
60 | 电线/辅材-端子 | 快速接线端子 | WAGO弹簧式，1进1出/1进2出
61 | 电线/辅材-扎带 | 尼龙扎带 | 自锁式，3.6×200mm
62 | 安装/紧固件 | 螺丝套装 | 自攻螺丝+膨胀管，M4/M5
63 | 安装/紧固件 | 膨胀钩/膨胀螺丝 | M6/M8，承重款
64 | 安装/紧固件 | 管卡/线卡 | Φ16/20/25，塑料
65 | 安装/紧固件 | 管卡/线卡 | Φ16/20/25，金属
66 | 应急/备用-应急灯 | LED应急照明灯各类型号 | 自带电池，自动充电
67 | 应急/备用-应急模块 | 应急电源模块 | 适配吸顶灯/筒灯，自带电池
68 | 应急/备用-保险丝 | 保险丝管 | 5×20mm，1A
69 | 应急/备用-保险丝 | 保险丝管 | 5×20mm，2A
70 | 应急/备用-保险丝 | 保险丝管 | 5×20mm，3A
71 | 应急/备用-保险丝 | 保险丝管 | 5×20mm，5A
72 | 工程/套装-吸顶灯维修包 | 吸顶灯维修套装 | 灯板+驱动+螺丝+扎带
73 | 工程/套装-灯管维修包 | 灯管维修套装 | LED灯管+支架+镇流器
74 | 工程/套装-灯带维修包 | 灯带套装 | 灯带+电源+插头+尾塞
75 | 工程/套装-筒灯套装 | 筒灯替换套装 | LED筒灯+驱动+螺丝
76 | 工程/套装-壁灯/户外灯套装 | 壁灯维修套装 | 灯体+光源+驱动+配件
日常维修材料（锁具）
序号 | 类别 | 材料名称 | 规格/型号
1 | 锁芯-防盗门锁 | 防盗门锁芯 | AB锁/C级锁，65mm/70mm/75mm/80mm/90mm
2 | 锁芯-室内门 | 室内门锁芯 | 小70mm/大70mm纯铜芯
3 | 锁芯-球形锁 | 球形锁锁芯 | 通用球形锁专用
4 | 锁芯-卷闸门锁 | 卷闸门锁芯 | 通用型卷闸门锁
5 | 锁芯-消防/弱电箱 | 消防通道锁芯/弱电箱锁芯 | 通用小锁芯
6 | 锁具-整套-室内门 | 室内房门执手锁 | 静音款/磁吸款，适配35-50mm门厚
7 | 锁具-整套-防盗门 | 防盗门锁体+锁芯套装 | 标准6068锁体+C级锁芯
8 | 锁具-整套-球形锁 | 球形锁套装 | 室内/卫生间通用
9 | 锁具-整套-卫生间锁 | 卫生间专用锁 | 无钥匙/反锁，适配卫浴门
10 | 锁具-整套-卷闸门锁 | 卷闸门锁套装 | 上下锁/中间锁，通用型
11 | 锁具-整套-玻璃门锁 | 玻璃门锁/U型锁 | 单开/双开，适配8-12mm玻璃
12 | 锁具-整套-抽屉/柜锁 | 抽屉锁/柜门锁 | 小锁芯，通用款
13 | 锁具配件-锁舌 | 锁舌配件 | 斜舌/方舌/天地钩舌，适配6068锁体
14 | 锁具配件-锁帽/装饰盖 | 锁具装饰盖 | 圆形/方形，适配门把手/锁体
15 | 锁具配件-锁扣板/扣片 | 锁扣板 | 适配室内门/防盗门，不锈钢
16 | 锁具配件-门把手/执手 | 室内门执手 | 通用款，单孔/双孔
17 | 锁具配件-反锁旋钮 | 门内反锁旋钮 | 适配室内执手锁
18 | 锁具配件-锁体弹簧 | 锁体复位弹簧 | 通用锁体配件
19 | 锁具配件-锁芯弹簧 | 锁芯钥匙回弹弹簧 | 适配70mm锁芯
20 | 锁具配件-钥匙胚 | 钥匙胚 | 防盗门/室内门/卷闸门通用
21 | 锁具配件-锁芯铜套 | 锁芯护套 | 适配防盗门锁芯
22 | 锁具配件-专用螺丝 | 锁具固定螺丝 | 长/短款，适配不同门厚
23 | 门控配件-合页 | 不锈钢合页 | 2寸/3寸/4寸，加厚款
24 | 门控配件-液压合页 | 缓冲闭门合页 | 4寸，液压缓冲
25 | 门控配件-门吸/门顶 | 门吸/门顶 | 墙装/地装，不锈钢/锌合金
26 | 门控配件-闭门器 | 闭门器 | 2号/3号，适配防火门/入户门
27 | 门控配件-合页垫片 | 合页调节垫片 | 薄款，调节门缝
28 | 维修耗材/工具-锁具润滑 | 锁芯专用润滑油 | 石墨粉/专用锁油
29 | 维修耗材/工具-除锈剂 | 五金除锈润滑剂 | WD-40款
30 | 维修耗材/工具-螺丝刀套装 | 十字/一字螺丝刀 | 磁性，规格齐全
31 | 维修耗材/工具-内六角扳手 | 内六角扳手 | 成套，适配锁具螺丝
32 | 维修耗材/工具-拆锁套装 | 拆锁专用配件 | 冲针、顶针、取销针
33 | 特殊锁具-防火门锁 | 防火通道锁 | 推杆锁/天地锁，消防认证
34 | 特殊锁具-管道井门锁 | 弱电井/水井/电井锁 | 带钥匙，通用款
35 | 特殊锁具-门禁配件 | 电磁锁/电插锁 | 门禁系统专用
36 | 特殊锁具-门禁辅件 | 门禁磁吸片/门禁电源 | 适配电磁锁/电插锁
日常维修材料（墙面、地面）
序号 | 材料大类 | 材料名称 | 规格/型号
1 | 墙面-基层处理 | 腻子粉 | 耐水腻子，成品腻子
2 | 墙面-基层处理 | 滑石粉/熟石膏 | 通用款
3 | 墙面-基层处理 | 墙固/界面剂 | 通用型，108胶替代
4 | 墙面-基层处理 | 粉刷石膏 | 底层找平，快干型
5 | 墙面-修补 | 补墙膏 | 白色快干补墙膏
6 | 墙面-修补 | 补墙腻子膏 | 成品腻子膏
7 | 墙面-裂缝修补 | 嵌缝石膏 | 高强度嵌缝石膏
8 | 墙面-裂缝修补 | 网格布/接缝带 | 10cm/15cm宽
9 | 墙面-裂缝修补 | 结构胶/植筋胶 | 通用型
10 | 墙面-涂料 | 乳胶漆 | 白色/可调色，内墙
11 | 墙面-涂料 | 外墙乳胶漆 | 耐候防水
12 | 墙面-涂料 | 木器漆 | 清漆/色漆，哑光
13 | 墙面-涂料 | 艺术漆辅料 | 批刮料、罩面
14 | 墙面-工具 | 批刀/抹子 | 不锈钢，多款
15 | 墙面-工具 | 砂纸 | 80/120/240目
16 | 墙面-工具 | 滚筒/毛刷 | 中毛/短毛
17 | 墙面-工具 | 腻子刮板/刮刀 | 多款
18 | 地面-瓷砖材料 | 瓷砖胶 | C1/C2级，通用款
19 | 地面-瓷砖材料 | 瓷砖填缝剂 | 美缝剂/环氧彩砂/普通填缝
20 | 地面-瓷砖材料 | 美缝胶 | 双组份美缝剂
21 | 地面-瓷砖材料 | 水泥/黄沙 | 通用425水泥
22 | 地面-瓷砖材料 | 自流平材料 | 水泥基自流平
23 | 地面-瓷砖材料 | 背胶 | 瓷砖背涂胶
24 | 地面-空鼓维修 | 空鼓胶/注射胶 | 环氧树脂注射胶
25 | 地面-石材/木地板 | 木地板胶/地板钉 | 木地板安装辅料
26 | 地面-石材/木地板 | 地板压条/收口条 | 铝合金/不锈钢
27 | 地面-石材/木地板 | 石材胶/云石胶 | 通用型
28 | 地面-石材/木地板 | 地板蜡/保养蜡 | 固体/液体
29 | 防水补漏-室内 | 防水涂料 | JS聚合物/柔韧型/刚性
30 | 防水补漏-室内 | 防水卷材 | SBS卷材/自粘卷材
31 | 防水补漏-外用 | 透明防水胶 | 透明渗透型
32 | 防水补漏-外用 | 堵漏王/水不漏 | 速凝型
33 | 防水补漏-外用 | 防水补漏喷剂 | 透明/黑色，自喷型
34 | 防水辅材 | 密封胶泥 | 白色/黑色
35 | 防水辅材 | 聚酯布 | 防水加固配套
36 | 地面-空鼓/破损 | 瓷砖修补胶 | 环氧树脂修补胶
37 | 地面-空鼓/破损 | 石材修补砂胶 | 环氧修补砂胶
38 | 地面-找平/修补 | 地面修补砂浆 | 快干型
39 | 墙面地面通用工具 | 电锤/冲击钻 | 配套使用
40 | 墙面地面通用工具 | 切割机/云石机 | 瓷砖切割
41 | 墙面地面通用工具 | 水平尺/激光水平仪 | 360°激光
42 | 墙面地面通用工具 | 橡胶锤/塑料锤 | 大号
43 | 墙面地面通用工具 | 混合搅拌器 | 电动搅拌器
注：清单内规格型号有误差可自行分行添加，有异议的可备注说明；产品可部分报价。