巴中市妇幼保健院

治疗室定制钢柜采购项目比选公告

为进一步提高我院护理质量及医院整体文化建设，根据国家及我院相关要求，我院拟采购治疗室定制钢柜一批，现公开邀请合格商家参与，内容如下：

项目名称：巴中市妇幼保健院治疗室定制钢柜采购项目

项目内容：治疗室定制钢柜一批（详见附件清单）

比选文件公示时间：2020年6月17日—2020年6月24日

投标文件递交截止时间：2020年 6月 24日下午5：00

投标文件递交地点：巴中市妇幼保健院

开评标时间：由医院会议时间确定后另行通知

联系人：崔曲   电话：0827-2630639  13989148886

注：请参加单位严格按照院方要求，认真阅读各项要求后进行投标文件编制，并按规定的时间、地点准时递交投标文件。递交的投标文件必须密封，并在封口处加盖公司公章。

一、投标文件编制要求

参与投标的供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1.本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

2.2供应商非投标产品制造厂家需提供制造厂家授权书。

二、投标文件技术部分

要求：包含设备名称、规格型号、数量、标准配置、产品详细参数、样品。投标文件内必须制定操作培训及售后服务计划。

三、投标人投标报价

（本项目总控制价为人民币大写壹拾玖万元整即RMB:190000元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用，超过本报价的投标文件无效）:

巴中市妇幼保健院治疗室定制钢柜报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 （台） | 单价（元） | 总价（元） | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币￥： 元（大写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务承诺 （保修期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖公章）：

联系电话：

报价日期： 年 月 日

法定代表人或授权代表签字：

注：

1.所有货物均采用人民币报价；货物的单价与总价应包括交货前的所有费用，单价与总价都必须包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的备件、标准备件、专用工具及为完成本项目发生的其他所有费用。

2.参加投标供应商保证拟推荐货物应为合法、全新、未使用过的原装正品，配置应为出厂标准配置。

3.参加投标供应商需以书面形式报价，并提供生产许可证、营业执照、产品合格证等相关的资质证，由法人代表或法人代表授权代表（须出具法定代表人授权书原件）签字并加盖公章后在报价截止时间前送采购方，报价文件必须密封并在封口处加盖公司公章。

四、报价函格式

报价函

致： 巴中市妇幼保健院

1.根据          采购项目的询价文件，我单位愿以人民币         元（大写）        元的总价，按上述询价文件的条件承包上述产品质保期内的维修、保养等售后服务。

2．一旦我方中标，我方保证：待合同签订后，我方根据招标人施工进度及供货计划准备货物，招标人发出供货通知后合同签订之日起        内运抵施工现场，按要求时间完成交货。

3.我方同意所递交的文件有效期为90天，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本文件将构成约束我们双方的合同。

供应商名称： （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权代表人：     （签字或盖章）

邮政编码：      电话：        传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：

注：附设计方案、近三年业绩合同或验收报告等详细资料。

五、承诺函格式

承诺函

巴中市妇幼保健院：

我方       （公司名称）自愿参加贵院          （项目名称）采购项目，并按要求提交完整的报价文件。现我方郑重承诺以下内容，并负法律责任：

1.我方提交的报价文件，正本一份。

2.我方保证提交的报价内容及相关材料完全真实，若存在虚假，我方愿意接受贵单位及相关权利机构的相应处理。

3.我方同意贵单位对参加询价的所有报价进行参考与综合，同意贵单位对于结果不作任何解释。

4.我方承诺因参加此次采购活动产生的所有费用自行承担。

法定代表人或授权代表人签字：

公司名称（盖章）：

地    址：

联系电话：

传    真：

时间：  年   月   日

附件1：清单

| 巴中市妇幼保健院护理设施清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6F |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 平面图 | 配置及规格 | 单位 | 长度 | 数量 |
| 1 | 治疗室一定制柜 |  | 无菌物品上柜4000*350*600 | 延米 | 4 | 1 |
|  |  |  | 可调节存放中柜4000*350*550 | 延米 | 4 | 1 |
|  |  |  | 医用人造石台面4000*650*12 | 延米 | 4 | 1 |
|  |  |  | 配液治疗台台体 4000*650*850 | 延米 | 4 | 1 |
|  |  |  | 高危药品管理柜 | 组 | 标准 | 1 |
|  |  |  | 推板垃圾柜 | 组 | 标准 | 1 |
|  |  |  | 304不锈钢踢脚线 4000*100*1 | 延米 | 4 | 1 |
| 2 | 治疗室二定制柜 |  | 无菌物品上柜2700*350*600 | 延米 | 2.7 | 1 |
|  |  |  | 可调节存放中柜2700*350*550 | 延米 | 2.7 | 1 |
|  |  |  | 医用人造石台面2700*650*12 | 延米 | 2.7 | 1 |
|  |  |  | 配液治疗台台体 2700*650*850 | 延米 | 2.7 | 1 |
|  |  |  | 推板垃圾柜 | 组 | 标准 | 1 |
|  |  |  | 304不锈钢踢脚线 2700*100*1 | 延米 | 2.7 | 1 |
|  |  |  | 货架1950*500*2000 | 延米 | 1.95 | 1 |
| 7F——10F共4层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗室一定制柜 |  | 无菌物品上柜3350*350*600 | 延米 | 3.35 | 4 |
|  |  |  | 可调节存放中柜3350*350*550 | 延米 | 3.35 | 4 |
|  |  |  | 医用人造石台面3350*650*12 | 延米 | 3.35 | 4 |
|  |  |  | 配液治疗台台体 3350*650*850 | 延米 | 3.35 | 4 |
|  |  |  | 高危药品管理柜 | 组 | 标准 | 4 |
|  |  |  | 推板垃圾柜 | 组 | 标准 | 4 |
|  |  |  | 不锈钢踢脚线 3350*100*1 | 延米 | 3.35 | 4 |
| 2 | 治疗室二定制柜 |  | 无菌物品上柜2000*350*600 | 延米 | 2 | 4 |
|  |  |  | 可调节存放中柜2000*350*550 | 延米 | 2 | 4 |
|  |  |  | 医用人造石台面2000*650*12 | 延米 | 2 | 4 |
|  |  |  | 配液治疗台台体 2000*650*850 | 延米 | 2 | 4 |
|  |  |  | 推板垃圾柜 | 组 | 标准 | 4 |
|  |  |  | 不锈钢踢脚线 2000*100*1 | 延米 | 2 | 4 |

附件2：

产品技术参数及服务要求

（一）电解钢板

★材质要求：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作。

质量要求：1.化学成分：碳（C）含量≤0.12%、锰（Mn）含量≤0.6%、磷（P）含量≤0.045%、硫（S）含量≤0.045%、铝（ALt）含量≥0.02%.

（二）人造石

★材质要求：台面采用材质为医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。

质量要求：

1.放射性防护分类控制：①内照射指数IRa＜0.5②外照射指数Iγ＜0.5

2.尺寸偏差：①长度偏差≤0.2%，②宽度偏差≤0.2%，③厚度偏差±0.2mm，④对角线偏差≤2mm，⑤平整度≤2%，⑥边缘不直度≤0.5mm/m。

3.外观质量：①色泽均匀一致，不得有明显色差，②板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象，③表面光滑平整，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质。

4.落球冲击（A级）：450g钢球冲击高度≥2500mm，样品不破损

5.巴氏硬度（UPR类A级）：≥62；

6.荷载变形：荷载变形最大残余挠度≤0.25mm，

7.弯曲强度≥50MPa。

8.弯曲弹性模量≥9GPa、

9.冲击韧性≥4.0 kJ/m2，

10.线性热膨胀系数≤5.0、

11.耐磨性≤0.2g、

12.耐燃烧性能（香烟燃烧）：不得有明火燃烧或阴燃，任何形式的损坏不得影响产品的使用性，并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复至原状。

13.耐化学药品性：表面应无明显损伤

14.耐高温性能：表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。

15.耐热性：表面应无破裂、裂缝或起泡。

16.耐污染性：污染值总和≤64，最大污迹深度≤0.1mm。

（三）环氧树脂静电喷涂粉末

材质要求：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。

质量要求：

1.在容器中的状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；

2.筛余物（125μm）：全部通过；

3.硬度（擦伤）：≥2H；

4.附着力：≤1级；

5.耐冲击性：50cm冲击试验，漆膜无异常；

6.弯曲试验：2mm；

7.耐碱性（5%NaOH）：168h无异常；

8.耐酸性（3%HCl）：240h无异常；

9.耐湿热性:500h无异常；

10.耐盐雾性：500h划线处：单向锈蚀≤2.0mm 未划线区：无异常；

11.重金属含量：①铅（Pb）≤90mg/kg，②镉（Cd）≤75mg/kg，③铬（Cr）≤60mg/kg，④汞（Hg）≤60mg/kg。

（四）锁具

★材质要求：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。

质量要求：

1.锁头、钥匙外观：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；

2.电镀件外观：电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵；

3.钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡祖现象；

4.钥匙拔出静拉力：≤9N；

5.钥匙开启扭矩：≤0.65N·m；

6.锁头固定连接静拉力：在承受140N静拉力后，无松动；

7.锁头固定连接扭矩：在承受1.8 N·m扭矩后，无松动；

8.电镀件耐腐蚀：12h中性盐雾试验，外观评级≥RA9级；

9.钥匙不同牙花数：≥4000种

10.互开率：≤0.612%；

11.使用寿命：≥10000次

（五）导轨

材质要求：

1.治疗柜采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。

2.护士站内配柜采用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。

质量要求：

1.过载：①垂直向下静荷载，②水平侧向静荷载，③猛关、猛开。a）所有组件或连续件不应断裂或损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离。

2.功能：（1）抽屉导轨组件底部变形：变形量≤内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75（2）抽屉组件结构强度、耐久性、垂直向下静荷载、水平侧向静荷载、拉出安全性、猛关或猛开要求：a）所有组件或连接件不应断裂或损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金链拉件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f） 抽屉导轨及其组件应能正常工作。（3）下沉量: 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。

3.耐腐蚀：1.5mm 以下绣点≤20 点/dm²，其中直径1.0mm以上 绣点不超过 5 点（距离边缘棱角2mm 以不计）。

（六）304不锈钢

材质要求：不锈钢产品统一采用采用1.0mm的SUS304不锈钢，具有耐蚀、耐高温等性能，可在苛酷的条件下使用。

质量要求：

1.化学成分：C含量≤0.07%、Si含量≤0.75%、Mn含量≤2%、P含量≤0.045%、S含量≤0.03%、Cr含量≥18%、Ni含量含量≥8%；

2.力学性能：①规定塑性延伸强度≥205MPa，②抗拉强度≥515MPa，③断后伸长率≥40%，④硬度：≤210HV, ⑤晶间腐蚀试验：180°弯曲试验：无裂纹。

3.表面质量：不允许有影响使用的缺陷。

注：供应商中标后需向采购方递交满足以上质量要求参数的2020年出具的产品检测报告，不能提供的，按照废标处理。

巴中市妇幼保健院

2020年6月17日